УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  ОАО «СПЗ»

____________________А.Г.Аксенов

ГОДОВОЙ  ПЛАН  РЕМОНТА  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

на 2015г.  ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ   УЧАСТОК.

| № п.п. | Наименование оборудования | Техническая характеристика оборудования |  |  |  |  |  | Дата пос. кап.рем. | Месяц и вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кат.рем.слож. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завод № | Тип | Напряж | Мощн. | Длин | Кол. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ЯЧЕЙКА № 1 ЛЭП ПРОМ-1 ОРУ-110кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 5227 | МКП | 110 | 1000 |  |  | 05.2014 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 2СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОР |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | КОНДЕНСАТОР СВЯЗИ |  | КС | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | ЗАГРАДИТЕЛЬ |  | ЗГ | 110 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ЯЧЕЙКА № 2 ЛЭП ПРОМ-2 ОРУ-110кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 5225 | МКП | 110 | 1000 |  |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 9 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОР |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 2СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13 | КОНДЕНСАТОР СВЯЗИ |  | КС | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | ЗАГРАДИТЕЛЬ |  | ЗГ | 110 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ЯЧЕЙКА № 3 ФИДЕР ТР-РА С1Т ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 11373 | ВМТ | 110 | 1250 |  |  | 09.2009 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 16 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОСШ ОР |  | РНД | 110 | 1000 |  |  | 09.2009 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РТ |  | РНДЗ-2 | 110 | 1000 |  |  | 09.2009 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  | 09.2009 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 2СШ |  | РЛНД | 110 | 600 |  |  | 09.2009 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 20 | СИСТЕМА ОБДУВА ТР-Р С1Т |  |  | 0.4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 21 | ШИННЫЙ МОСТ 2( 100Х10) |  | А | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ЯЧЕЙКА № 4 ШИНОСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 5817 | МКП | 110 | 600 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 23 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОСШ ОР |  | РНД | 110 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 24 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШСР-110 |  | РЛНД | 110 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 25 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1СШ |  | РЛНД | 110 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 26 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 2СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ЯЧЕЙКА № 5 ТР-Р НАПРЯЖЕНИЯ 2СШ ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 78377 | НКФ | 110 | 2КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1,8 |
| 28 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 78378 | НКФ | 110 | 2КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1,8 |
| 29 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 78379 | НКФ | 110 | 2КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1,8 |
| 30 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШР 2СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 31 | РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ |  | РВС-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 0,3 |
| 32 | СБОРКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 3 |
| ЯЧЕЙКА № 6 ФИДЕР ТР-Р С2Т ОРУ110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2561 | ТДНГУ | 110 | 63000 |  |  | 08.2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 120 |
| 34 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 5815 | МКП | 110 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 7 |
| 35 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОСШ |  | РНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 36 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РНД-2 | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 37 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 38 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 2СШ |  | РЛНД | 110 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 39 | СИСТЕМА ОБДУВА ТР-РА |  |  | 0.4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 40 | ШИННЫЙ МОСТ 2(100Х10) |  | А | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| ЯЧЕЙКА № 8 ЛЭП ПРОМ -3 ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ | 5816 | МКП | 110 | 1000 |  |  | 08.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 7 |
| 42 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОР |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 43 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 44 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 2СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 45 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 46 | КОНДЕНСАТОР СВЯЗИ |  | КС | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 47 | ЗАГРАДИТЕЛЬ |  | ЗГ | 110 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| ЯЧЕЙКА № 9 ЛЭП ПРОМ -4 ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 11372 | ВМТ | 110 | 2000 |  |  | 04.2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 7 |
| 49 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОР |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  | 08.2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 50 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  | 08.2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 51 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 2СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  | 08.2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 52 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  | 08.2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| 53 | КОНДЕНСАТОР СВЯЗИ |  | КС | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| 54 | ЗАГРАДИТЕЛЬ |  | ЗГ | 110 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| ФИДЕР ТР-РА НАПРЯЖЕНИЯ 1 СШ ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 783748 | НКФ | 110 | 2КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 56 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 783792 | НКФ | 110 | 2КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 57 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 763830 | НКФ | 110 | 2КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 58 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1СШ |  | РЛНД | 110 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 59 | РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ |  | Р-13-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 60 | СБОРКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 3 |
| 1 СИСТЕМА ШИН ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 62 | ПРОВОД АЛЛЮМИНЕВЫЙ |  | АС-185 |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 63 | СПУСКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 64 | ШИНЫ ПОЛЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 65 | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 66 | ИЗОЛЯТОРЫ ГИРЛЯНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 67 | ОПОРА БЕТОННАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 68 | ПОРТАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 СИСТЕМА ШИН ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ПРОВОД АЛЛЮМИНЕВЫЙ |  | АС-185 |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| 70 | СПУСКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| 71 | ШИНЫ ПОЛЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| 72 | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| 73 | ИЗОЛЯТОРЫ ГИРЛЯНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| 74 | ОПОРА БЕТОННАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| 75 | ПОРТАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 1 |
| ОБХОДНАЯ СИСТЕМА ШИН ОРУ-110 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ПРОВОД АЛЛЮМИНЕВЫЙ |  | АС-185 |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 77 | СПУСКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 78 | ШИНЫ ПОЛЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 79 | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 80 | ИЗОЛЯТОРЫ ГИРЛЯНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 81 | ОПОРА БЕТОННАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 82 | ПОРТАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 83 | ЛЭП-110 П РОМ-1 |  | АС-185 | 110 |  | 2200 |  | 05.2014 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
| 84 | ЛЭП-110 ПРОМ-2 |  | АС-185 | 110 |  | 2200 |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 84 |
| 85 | ЛЭП-110 ПРОМ-3 |  | АС-185 | 110 |  | 1150 |  | 07.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 86 | ЛЭП-110 ПРОМ-4 |  | АС-185 | 110 |  | 1150 |  | 08.2014 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 44 |
| ЗРУ-10 кВ. 3 СЕКЦИЯ ШИН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1СВВ | 120544 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 88 | ВВОДНОЙ ВАКУМ. ВЫКЛЮЧАТ. | 120547 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 89 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-29 | 120548 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 90 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-31 | 120545 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 91 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-35 | 120550 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 92 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-11 | 120549 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 93 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-37 | 120552 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 94 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-39 | 120553 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 95 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-43 | 120555 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 96 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (Вива-л) | 120554 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 5 |
| 97 | ТР-Р НАПРЯЖЕНИЯ ТН-3М | 441 | НТМИ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 3 |
| 98 | ШИННЫЙ МОСТ |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  | 2 |
| ЗРУ-10 кВ. 4 СЕКЦИЯ ШИН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ВВОДНОЙ ВАКУМ. ВЫКЛЮЧАТ. | 120131 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 100 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-4 | 120132 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 101 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-34 | 120130 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 102 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-36 | 120129 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 103 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-47 | 120126 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 104 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-45 | 120128 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 105 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-44 | 120125 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 106 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-46 | 120124 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 107 | ВАКУМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-38 | 120127 | ВБЭ-10 | 10 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| 108 | ТР-Р НАПРЯЖЕНИЯ ТН-4 | 1280 | НТМИ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 3 |
| 109 | ТР-Р СОБСТВ. НУЖД ТСН-2 | 9802 | ТМ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 16 |
| 110 | ШИННЫЙ МОСТ |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
|  | РЕАКТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | РЕАКТОР С2Т фаза А | 23434 | РБАС | 10 | 2х2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 112 | РЕАКТОР С2Т фаза В | 23435 | РБАС | 10 | 2х2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 113 | РЕАКТОР С2Т фаза С | 23436 | РБАС | 10 | 2х2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| ЩИТ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТ. ТОКА ГЩУ ГПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ПАНЕЛЬ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 115 | ПАНЕЛЬ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ЩИТ СОБСТВЕННОГО РАСХОДА ГЩУ ГПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ВВОД ТР-РА 400 КВА Р2Т ПАНЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 117 | ВВОД ТР-РА 250 КВА Р1Т ПАНЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 118 | ОТОПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 119 | ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 120 | АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №22 ФИДЕР СВЯЗИ С КП-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №18 ФИДЕР Ф-44 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 123 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 1 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №18 ФИДЕР Ф-44 «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 125 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 1 |
| 126 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 6091 | ВМГ | 10 | 1000 |  |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 5 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №14 ФИДЕР ТП-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | КАБЕЛЬ 3х70+1х35 |  | СБ | 10 |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 3 |
| 128 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 129 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 130 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 6072 | ВМГ | 10 | 1000 |  |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 5 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №12 ФИДЕР ТР-РА 2ТН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РЛВМ | 10 | 400 |  |  | 12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 132 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |  | ПК | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 0,3 |
| 133 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 1994 | НТКМ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 1,8 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №10 ЛЗ-309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | КАБЕЛЬ 2(3х120) |  | ААБ | 10 |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 4 |
| 135 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 136 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РЛВМ | 10 | 600 |  |  | 12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 137 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 6762 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 5 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №8 ФИДЕР ТП-111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | КАБЕЛЬ 3х150 |  | АСБ | 10 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 3 |
| 139 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВТ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 140 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВТ | 10 | 600 |  |  | 12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 141 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 6792 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 5 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №6 ФИДЕР ТП-105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | КАБЕЛЬ 3х120+1х95 |  | СБ | 10 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 3 |
| 143 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 144 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 145 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 6789 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 5 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №4 ФИДЕР ТП-109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | СБ | 10 |  | 100 |  | 12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 147 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РЛВМ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 148 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РЛВМ | 10 | 400 |  |  | 12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 149 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 5670 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 5 |
| КП-1 ЯЧЕЙКА №2 ФИДЕР ТП-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 150 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | СБ | 10 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 151 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РЛВМ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 152 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РЛВМ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 153 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 1256 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 5 |
| КП-1 ЯЧЕКА №23 АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 1 |
| 155 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВФ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 156 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 6777 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 5 |
| 157 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ СЕКЦИОН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| КП-1 СЕКЦИОННЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 6 КОРП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р3-4 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 159 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р9-10 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 160 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р5-9 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 161 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р4-10 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| КП-2. МАШ.ЗАЛ ЯЧЕЙКА №2 ФИДЕР ТР-РА 5600 КВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 701125 | ТМ | 10 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 163 | КАБЕЛЬ 3х240 |  | АСБ | 10 |  | 40 |  | 05.2014 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 164 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 05.2014 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 165 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 1621 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 05.2014 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-2. МАШ.ЗАЛ ЯЧЕЙКА №3 ФИДЕР ТР-РА 3200 КВА. №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | КАБЕЛЬ 3х240 |  | АСБ | 10 |  | 35 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 167 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 05.2014 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 168 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 4556 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 05.2014 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 169 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 47898 | ТМ | 10 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| КП-2. МАШ.ЗАЛ ЯЧЕЙКА №4 ФИДЕР К-500 АГРЕГАТА №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | КАБЕЛЬ 3х150 |  | АСБ | 10 |  | 35 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 171 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 05.2010 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 172 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 15123 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-2. МАШ.ЗАЛ ЯЧЕЙКА №5 ФИДЕР К-500 АГРЕГАТА №5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | КАБЕЛЬ 3х150 |  | АСБ | 10 |  | 38 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 174 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 05.2012 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 175 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 3562 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 05.2012 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-2. МАШ.ЗАЛ ЯЧЕЙКА №6 ФИДЕР К-500 АГРЕГАТА №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | КАБЕЛЬ 2(3х120) |  | АСБ | 10 |  | 34 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 177 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 05.2012 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 178 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 02011 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 05.2012 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-2. РУ-6 КВ. ЯЧЕЙКА №1 ФИДЕР ТР-РА 3200 КВА. №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 6 | 600 |  |  | 12.2014 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 180 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 02025 | ВМГ | 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-2. РУ-6 КВ. ЯЧЕЙКА №3 ФИДЕР К-250 ЛИН.АГРЕГАТА №4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | КАБЕЛЬ 3х150 |  | АСБ | 6 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 182 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 6 | 600 |  |  | 05.2012 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 183 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 02026 | ВМГ | 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-2. РУ-6 КВ. ЯЧЕЙКА №4 ФИДЕР К-250 ШУНТИР.АГРЕГАТ №4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 23678 | ВМГ | 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 185 | РЕАКТОР | 75697 | РТМ | 6 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| КП-2. РУ-6 КВ. ЯЧЕЙКА №5 ФИДЕР СВЯЗИ С КП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | КАБЕЛЬ 2(3х185) |  | АСБ | 6 |  | 67 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 187 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 6 | 600 |  |  | 05.2012 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 188 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 02037 | ВМГ | 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-2. РУ-6 КВ. ЯЧЕЙКА №7 ФИДЕР ТР-РА 5600 КВА ВВОД №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | КАБЕЛЬ 2(3х185) |  | АСБ | 6 |  | 56 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 190 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 6 | 600 |  |  | 05.2012 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 191 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 1621 | ВМГ | 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-2. РУ-6 КВ. ЯЧЕЙКА №8 ФИДЕР ТР-РА НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 6 | 600 |  |  | 05.2012 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 193 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |  | ПК | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 194 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 6889 | НТМК | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| КП-2 . СЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШСР1-2 |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 196 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШСР1-3 |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 197 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШСР2-5 |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 198 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШСР3-4 |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 199 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШСР4-5 |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 200 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШСР1-2 |  | РВ | 6 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 201 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШСР2-3 |  | РВ | 6 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №22. ФИДЕР ТП-313. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 600 |  | 07.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| 203 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 204 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 205 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 133 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 07.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №20 ФИДЕР СВМ1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 207 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 208 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 1470 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №18 ФИДЕР ТН-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 210 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |  | ПК | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 211 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 66537 | НТМИ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1,8 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №16 ФИДЕР Ф-8 С ГПП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | КАБЕЛЬ 2(3х185) |  | АСБ | 10 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 7 |
| 213 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2012 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 214 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2012 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 215 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 11442 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 11.2012 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-3. РУ-19 КВ. ЯЧЕЙКА №14 ФИДЕР ТП-306. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | КАБЕЛЬ 3х120 |  | АСБ | 10 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 217 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 218 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 219 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 6845 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 11.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №12. ФИДЕР ТП-314. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| 221 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 222 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 07.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 223 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 11427 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 07.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №10. ФИДЕР ТП-307. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | КАБЕЛЬ 3х120 |  | АСБ | 10 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 225 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | 2 |
| 226 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 227 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 6843 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №8. ФИДЕР РП-47 ООО «ЭНЕРГО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 229 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 230 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 10197 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №6. ФИДЕР ТП-311. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 231 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 232 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 233 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 87658 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №4. ФИДЕР ТП-303. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 235 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 236 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 237 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 585 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №2. ФИДЕР ТП-301. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 1 |
| 239 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 240 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 241 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 18683 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 11.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 5 |
| 242 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ СЕКЦ. ШСР2-3 |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 243 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ СЕКЦ. ШСР1-3 |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №41. ФИДЕР ТП-312. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 500 |  | 11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 4 |
| 245 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 246 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 247 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 4445 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 5 |
| КП-3. РУ-10 КВ. ЯЧЕЙКА №37. ФИДЕР СВЯЗИ С КП-4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | КАБЕЛЬ 2(3х185) |  | АСБ | 10 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 3 |
| 249 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 250 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 11.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 251 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 27938 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 11.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 5 |
| КП-3. СЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ КОРПУСА 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 252 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р1-1Б |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 253 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р1-1В |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 254 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р2-1 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 255 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р2-2А |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 256 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р3-2 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 257 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р3-4 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 258 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р3-8 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 259 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р4-4А |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 260 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р4-7 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 261 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р5-5А |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 262 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р5-6 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 263 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р6-6А |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 264 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р6-8 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 265 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р7-8 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| КП-3. СЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ КОРП. 2 и 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р13-14 К.2 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 267 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р12-13 К.14 |  | РВ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| КП-3. СБОРКА АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | СБОРКА АВР С ТП-205,316,317. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 1,5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №17. ФИДЕР ТП-401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 06.2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 270 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 06.2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 271 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 8877 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 06.2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №19. ФИДЕР ТП-405. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | АСБ | 10 |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 273 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 274 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 275 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 676 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №21. ФИДЕР ТП-403. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | АСБ | 10 |  | 100 |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 277 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 278 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 279 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 450 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №22. ФИДЕР ШЛЕЙФА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | КАБЕЛЬ 3х120 |  | АСБ | 10 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 281 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 06.2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 282 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 451 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 06.2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №20. ФИДЕР СМВ 1-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 284 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 285 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 7548 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №18. ФИДЕР ТР-РА ТН-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 10.2011 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 287 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |  | ПКТ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 288 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 3453 | НТМИ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №16. ФИДЕР ТП-408. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | АСБ | 10 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 290 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 291 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 10.2011 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 292 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 7501 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 10.2011 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №39. ФИДЕР ТП-411. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | АСБ | 10 |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 294 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 295 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 296 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 14551 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №41. ФИДЕР ТП-410. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | АСБ | 10 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  | 2 |
| 298 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  | 2 |
| 299 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  | 2 |
| 300 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 76714 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №43. ФИДЕР ТП-419 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 10.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 302 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 10.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 303 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 998 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 10.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №45. ФИДЕР ТП-416. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | АСБ | 10 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 1 |
| 305 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 306 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 307 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 9146 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 10.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №47. ФИДЕР ТП-407. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | КАБЕЛЬ 3х70 |  | АСБ | 10 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 1 |
| 309 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 310 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 311 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 1456 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 5 |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №49. ФИДЕР Ф-6 С ГПП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 10.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 313 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 10.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 314 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 1532 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 10.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| КП-4. ЯЧЕЙКА №51. ФИДЕР ТП-420. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | КАБЕЛЬ 3х120 |  | АСБ | 10 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 1 |
| 316 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 02.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 317 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 02.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 318 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 7776 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 02.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 5 |
| КП-4. СЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ КОРП. 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р13-14 |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 320 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р4А-3 |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 321 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р16-17 |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 322 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р19-16 |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 323 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р5А-5 |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 324 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р5А-4 |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 325 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р5А-Г |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 326 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РГ-Г1 |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 327 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р2-Г |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 328 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р20Б-Г1 |  | РВ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №17. ФИДЕР ТП-506. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 110 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 330 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 03.2012 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 331 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 03.2012 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 332 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 3915 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №15. ФИДЕР ТП-509. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 155 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 334 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 03.2012 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 335 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 03.2012 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 336 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 8283 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 03.2012 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №13. ФИДЕР ШЛЕЙФА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 440 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 338 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 03.2010 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 339 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 340 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 9388 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 03.2010 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №11. ФИДЕР ТП-503. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 130 |  | 03.2014 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 342 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 343 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 344 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 5537 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 03.2014 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №9. ФИДЕР ТП-502. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 25 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 346 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 03.2010 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 347 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 348 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 12028 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №7. ФИДЕР Ф-31 С ГПП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 350 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 351 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 1977 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №5. ФИДЕР ТП-510. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 165 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 353 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 354 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 355 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 8485 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 03.2014 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №3. ФИДЕР ТР-РА ТН-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | ШИННЫЙ МОСТ |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 357 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 03.2012 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 358 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |  | ПКТ | 10 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 359 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 1037 | НТМИ | 10 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| КП-5. ЯЧЕЙКА №1. ФИДЕР СМВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 361 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 362 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 11945 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-5. СЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ КОРП. 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р1-5 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 364 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р4-5 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 365 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р6-7 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 366 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р7-8 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 367 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р8-9 |  | РВФ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 368 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р9-10 |  | РВФ | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №19. ФИДЕР ТП-614. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 170 |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 370 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 371 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 372 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 5567 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №21. ФИДЕР ТП-612. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 75 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 374 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 375 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 376 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 1269 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 04.2010 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №23. ФИДЕР ТП-619. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 130 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 378 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 379 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 04.2010 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 380 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 156 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №25. ФИДЕР ШЛЕЙФА №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | КАБЕЛЬ 3х185 |  | АСБ | 10 |  | 218 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 382 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 04.2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 383 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 4889 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 04.2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №27. ФИДЕР ТР-РА ТН-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 04.2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 385 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |  | ПКТ | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 386 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 1057 | НТМИ | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №31. ФИДЕР ТП-603. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | КАБЕЛЬ 3х185 |  | АСБ | 10 |  | 25 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 388 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 04.2010 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 389 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 41506 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №33. ФИДЕР ТП-602. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | КАБЕЛЬ 3х185 |  | АСБ | 10 |  | 31 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 391 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 392 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 4732 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №35. ФИДЕР ТП-601. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | КАБЕЛЬ 3х185 |  | АСБ | 10 |  | 27 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 394 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 395 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 04.2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 396 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 4873 | ВМГ | 10 | 600 |  |  | 04.2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 397 | ШКАФ АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 398 | СБОРКА СОБСТВ.НУЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №16. ФИДЕР ТП-613. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААШВ | 10 |  | 150 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 400 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 61952 | ВМПЭ | 10 | 600 |  |  | 01.2012 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №18. ФИДЕР РП-9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААШВ | 10 |  | 200 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 402 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 67000 | ВМПЭ | 10 | 600 |  |  | 01.2012 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №20. ФИДЕР ШЛЕЙФА №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 130 |  | 01.2012 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 404 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 67142 | ВМПЭ | 10 | 600 |  |  | 08.2011 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №22. ФИДЕР ТП-623. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 62348 | ВМПЭ | 10 | 600 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №24. ФИДЕР ТП-622. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 67141 | ВМПЭ | 10 | 600 |  |  | 08.2010 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №26. ФИДЕР ТП-620. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | АСБ | 10 |  | 150 |  | 01.2014 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 408 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 67141 | ВМПЭ | 10 | 600 |  |  | 01.2014 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. ЯЧЕЙКА №28. ФИДЕР ШСМВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 4685 | ВМПЭ | 10 | 600 |  |  | 01.2014 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-6. СЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ КОРП. 5 и 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р2-11 К.5 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 01.2012 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 411 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р2-3 К.5 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 01.2012 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 412 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р18-19 К.3 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 01.2012 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 413 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р20-21 К.3 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 01.2012 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №15. ФИДЕР ТП-814. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 297 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 415 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 416 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 02.2012 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 417 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 15 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 02.2012 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №17. ФИДЕР ТП-819. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 220 |  | 02.2014 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 419 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 02.2012 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 420 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 02.2012 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 421 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 16 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 02.2014 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №19. ФИДЕР ТП-817. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 348 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 423 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 424 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 425 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 10 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 09.2011 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №21. ФИДЕР ТП-823. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 318 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 427 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 02.2014 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 428 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 02.2014 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 429 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 21 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 02.2012 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №25. ФИДЕР ТР-РА ТН-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | ШИННЫЙ МОСТ |  | А | 10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 431 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 09.2011 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 432 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |  | ПКТ | 10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 433 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 555 | НТМИ | 10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №27. ФИДЕР ТП-810. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 94 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 435 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 02.2012 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 436 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 09.2011 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 437 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 27 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 02.2014 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №18. ФИДЕР ТП-813. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 439 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 440 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 441 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 18 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №20. ФИДЕР ТП-802. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 443 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 444 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 445 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 20 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №24. ФИДЕР ТП-807. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 180 |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 447 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 448 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 449 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 24 | ВМП | 10 | 600 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №26. ФИДЕР ТП-806 КУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | КАБЕЛЬ 3х95 |  | ААБ | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 451 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  | 2 |
| 452 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИН. |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  | 2 |
| 453 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 35 | ВМП | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  | 5 |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №28. ФИДЕР ТР-РА ТН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | ШИННЫЙ МОСТ |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 455 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  | 2 |
| 456 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |  | ПКТ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1 |
| 457 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 7788 | НТМИ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 1,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| КП-8. ЯЧЕЙКА №30. ФИДЕР СМВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. ШР1С. |  | РВФ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 459 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. ШР2С. |  | РВФ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 460 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШИН. ШР1-2. |  | РВФ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 461 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 8765 | ВМП | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 5 |
| КП-8. СЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ КОРП. 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р8-1 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 463 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р10-2 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 464 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р10-13 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 465 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р13-14 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 466 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р17-16 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 467 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р22-20 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 468 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р20-19 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 469 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р3-5 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 470 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р19-18 |  | РВФ | 0,4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| ТП-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 6578 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 22 |
| 472 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 473 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 474 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-3 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 475 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 1 |
| ТП-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 7231 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 22 |
| 477 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 478 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 479 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-8 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 480 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 1 |
| ТП-109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 7229 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 22 |
| 482 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 483 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 484 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-9 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 485 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 1 |
| 486 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| ТП-111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 783 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 22 |
| 488 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 489 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ С ТП-105 |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 490 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-11 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 2 |
| 491 | КАБЕЛЬ С ТП-105 3х120 |  | СВ | 10 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 492 | КАБЕЛЬ С ТП-818 3х120 |  | СВ | 10 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 3 |
| ТП-105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 70140 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т | 22 |
| 494 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 495 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| 496 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-5 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | 2 |
| ТП-301. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2741 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 22 |
| 498 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 499 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 500 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 1. |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 501 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ТП-303. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2727 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 22 |
| 503 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 07.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 504 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 07.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 505 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 3 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  | 2 |
| 506 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 1 |
| ТП-306. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 349 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 22 |
| 508 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | 2 |
| 509 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 07.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 510 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 6 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 07.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 511 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  | 07.2014 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| ТП-307. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 9753 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 22 |
| 513 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 07.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 514 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 07.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 515 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 7 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 07.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 516 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 7-8 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 07.2010 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 517 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| ТП-312. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 10125 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 22 |
| 519 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 520 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 11.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 2 |
| 521 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 12 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  | 2 |
| 522 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 12А |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  | 2 |
| 523 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ТП-313. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 86785 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 22 |
| 525 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 526 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 07.2012 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 527 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 13 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | 2 |
| 528 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 13А |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | 2 |
| 529 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| 530 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-314. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 3065 | ТМ | 10 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 22 |
| 532 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | 2 |
| 533 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 07.2012 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 2 |
| 534 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 14 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | 2 |
| 535 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  | 1 |
| ТП-401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2735 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 537 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 06.2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 538 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 06.2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 539 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 1 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  | 06.2012 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 540 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 541 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-403. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 4038 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 543 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 3 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 544 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 545 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 4 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ТП-405. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 12441 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 547 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 5 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-407. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 58920 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 22 |
| 549 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 7 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  | 06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 550 | АВТОМАТ А 7 |  | А | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 1 |
| 551 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| ТП-408. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 70612 | ТМ | 10 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 553 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 8 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  | 06.2014 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 554 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-410. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 6068 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 22 |
| 556 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 10 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  | 2 |
| 557 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| ТП-411. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 435 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 22 |
| 559 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 11 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  | 06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 560 | АВТОМАТ А 11 |  | А | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 1 |
| 561 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| ТП-416. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 6650 | ТНЗ | 10 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 24 |
| 563 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 16 |  | РЛВ | 0,4 | 2000 |  |  | 06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| ТП-419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 1025 | ТС | 10 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 565 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 566 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 567 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТР-РА |  | РВ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  | 2 |
| 568 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 1 |
| 569 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| ТП-420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 70807 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 22 |
| 571 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 02.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 572 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 02.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 573 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-20 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 02.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 574 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-20А |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 02.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 575 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-20Б |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 02.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 2 |
| 576 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  | 1 |
| ТП-502. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 790 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 578 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 03.2014 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 579 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 03.2014 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 580 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 2 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 581 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 1-2 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 582 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 583 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-503. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 684 | ТМЗ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 585 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 03.2014 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 586 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 03.2014 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 587 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 3 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 03.2014 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 588 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 3-12 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 589 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ТП-506. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 57796 | ТСЗУ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 591 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 6 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-509. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 57630 | ТСЗУ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 593 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 9 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-510. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 62449 | ТСЗУ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 595 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 10 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 03.2012 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-601. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 20571 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 597 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 1 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 04.2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-602. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2293 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 599 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 2 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 600 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 1-2 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-603. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 7248 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 602 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 3 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 603 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 2-3 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-612. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 11359 | ЭТМПК | 10 | 2000 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 605 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 606 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 607 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-12 |  | РВ | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 608 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 989 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 609 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ТП-613. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2251 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 611 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 01.2014 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 612 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 01.2014 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 613 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-13 |  | РВ | 0,4 | 3000 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 614 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 615 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-617. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 10380 | ТМ | 10 | 750 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 617 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 01.2014 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 618 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 400 |  |  | 01.2014 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 619 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-17 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 01.2014 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 620 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 621 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-619. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 10070 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 623 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 624 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 04.2014 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 625 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-19 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 04.2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 626 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-18-19 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 04.2012 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 627 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 628 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-620. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 629 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 56168 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 630 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВВОД. |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 08.2010 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 631 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ШЛЕЙФА |  | РВ | 10 | 600 |  |  | 08.2010 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 632 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-20 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 08.2010 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 633 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-20-21 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 634 | ШИННЫЙ МОСТ 50х4 |  | А | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 635 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-802. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 7087 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 22 |
| 637 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-2 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  | 2 |
| ТП-807. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2772 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 22 |
| 639 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-7 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 640 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 7-8 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 641 | ЩИТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  | РУ | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| ТП-810. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 380 | ТМ | 1043 | 1000 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 643 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р-10 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 644 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 9-10 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 645 | АВТОМАТ А 12 |  | А | 0,4 | 1500 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-813. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 4970 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 22 |
| 647 | АВТОМАТ А 13 |  | А | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| 648 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 13-14 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 02.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  | 2 |
| ТП-814. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2752 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 650 | АВТОМАТ А 14 |  | А | 0,4 | 1500 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-817. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 5372 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 652 | АВТОМАТ А 17 |  | А | 0,4 | 1500 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 653 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Р 17 |  | РВ | 0,4 | 2000 |  |  | 02.2014 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-819. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2704 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 655 | АВТОМАТ А 19 |  | А | 0,4 | 1500 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-823. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 24393 | ТМ | 10 | 1000 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 657 | АВТОМАТ А 23 |  | А | 0,4 | 1500 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ТП-6300 №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 11476 | ТМ | 10 | 6300 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| ТП-6300 №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 10696 | ТМ | 10 | 6300 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| РП-9 ЯЧЕЙКА №7 ФИДЕР ТСН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР | 5656 | ТМ | 10 | 250 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 661 | ШИННЫЙ МОСТ 100х10 |  | А | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 662 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |  | ПК | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| РП-9 ЯЧЕЙКА №9 ФИДЕР «СМК». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯННЫЙ | 778 | ВМГ | 10 | 600 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 664 | ШИННЫЙ МОСТ 100х10 |  | А | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| РП-9 ЯЧЕЙКА №11 ФИДЕР ТН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | 3425 | НТМИ | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 666 | ШИННЫЙ МОСТ 100х10 |  | А | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 667 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |  | ПК | 10 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Начальник  УРиСЭО                            А.Л.Чеканов                               Руководитель  группы  ПиПРЭ                        А.М. Казаков